无损测试分析系统采购项目（二次）
澄清公告

采购项目编号：0701-254208060037
二、采购项目名称：无损测试分析系统采购项目（二次）
三、澄清（变更）内容：

原条款：3）X/Y轴方向扫描分辨率≤±0.1 μm，Y轴方向≤0.5 mm，扫描速度可调整，最大扫描速度≥1000 m/s，可使用平均扫描速度≥500 m/s。设备支持电子门数量≥100 gates；

修改后条款：3）X/Y轴方向扫描分辨率≤0.5μm，Y轴方向≤0.5 um，扫描速度可调整，最大扫描速度≤1000 mm/s，可使用平均扫描速度≥500 mm/s。设备支持电子门数量≥100 gates。
其他内容不变

四、联系方式

采购人：中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司

地址：苏州高新区鹿山路699号

联系人：方老师

联系电话：0512-69370751

采购代理机构：中技国际招标有限公司

联系人：杨女士、刘女士

联系电话：010-81168408、13601179041、18310096635
电子邮箱：yangqiaosong@cgci.gt.cn、liudongmiao@cgci.gt.cn
地址：北京市丰台区通用时代中心C座808室

