- 关于浙江华电衢州乌溪江298MW混合式抽水蓄能电站发电机电压回路主要设备采购国际招标的澄清

- 质疑1：由于我方投标产品为瑞士生产，而目前瑞士工厂准备报价和投标文件的周期较长，因此我方申请延标此项目至7月底开标。

- 澄清：投标文件递交截止时间、开标时间统一变更为2026年7月15日上午9时。

- 质疑2：浙江华电衡州乌溪江主要设备项目技术规范书（标段一）第68页的附件二：1.1图纸和资料内要求提供“4)  SF6气体监视系统说明。”，但是前文技术要求未见相关的监视范围、监视种类和气体要求内容。

- 目前信息矛盾。请用户明确是否要求提供SF6气体监视系统说明。若需要，请用户明确“SF6气体监视系统”的用途和种类。是用于检测电站环境空气中O2气体含量和SF6气体含量判断是否存在气体泄漏还是用于监测发电机断路器内部SF6压力状态。

- 澄清：该条目为设备生产厂家对产品内SF6气体监视的必要说明。

- 质疑3：标书中无浙江华电衡州乌溪江项目（两个标段）整站图纸，请提供整站主接线图和布置图等招标附图。

- 澄清：详见本次澄清附件。

- 质疑4：我司Grid Solutions SAS 为法国注册企业，基于公司财务政策及相关要求，我司计划以欧元作为本次项目的投标报价货币。

- 恳请贵司予以核实确认：贵司是否接受我司以欧元进行投标报价？

- 澄清：可使用欧元进行投标报价，评标时投标总价将以开标当日中国银行总行首次发布的现汇卖出价统一转换成人民币进行评比。

- 华电海南物资有限公司

- 2026年6月8日